Texte du projet :

Projet consiste à l’élaboration d’un système de suivi de la cinétique d’une goutte de résine pendant sa condensation par un dispositif UV à base de LEDs  UV entre 375 et 400 nm. Il faut visualiser au cours du temps l’évolution du volume et de la forme d’une goutte de résine en polymérisation sans contact.

Contraintes :

- dimension  2X 6 cm ou 10 cm x10cm

- prévoir une très bonne connaissance en optique ( système de focalisation)

- prévoir refroidissement des Leds ( par circulation d'eau ou à air )

- optimisation de la puissance délivrée ( mw/cm2)

Documents :

le fabricant http://www.phoseon.com/

le fournisseur de leds http://tech-led.com/index.shtml

le fournisseur de leds http://www.nichia.com/

le cahier des charges http://gop.mermoz.free.fr/photonique/CdC4.pdf

Tuteur :

M Zahouily
K.zahouily@tiscali.fr

Photon Polymers
Lutterbach